## 表紙
配布先 |  | モニタログソフト設計仕様書 | 文書番号 |  | VK-P-XXXXXX | 1 | 0.33333
|  |  | 発行日 |  | 2020-12-11
|  |  | 発行元 |  | キヤノンアネルバ株式会社 受託装置部 制御設計
|  |  | 承認 | 藤井 | 査閲 | 作成 | 小嶋
１．概要
本資料はB12社#1装置のモニタログソフトの設計に適用します。

## 改版履歴
1
版 | 日付 | 内容 | 氏名
1 | 2020-07-20 | 新規作成 | 小嶋
| 2020-07-21 | DR指摘を修正 | 小嶋
| 2020-09-01 | 詳細設計【No066】作成 | 小嶋
2 | 2020-12-11 | 別紙【RunTime一覧】 アドレスおよび項目の見直し | 小嶋
3 | 2021-02-03 | 詳細設計【No066】 詳細を作成 | 小嶋
VK-P-XXXXXX
文書番号
3版
2/3

## 概要
|  | 文書番号 | VK-P-XXXXXX | 1 | 3/3
１．概要
モニタログソフトとは？
・ | 各チャンバーのレシピ編集
・ | サーバPCにレシピデータの保存
・ | 運転モードの切替操作
・ | ホストへの報告
２．動作環境
ハード
・ | Windows10（64bit）
・ | メモリ32G
・ | Cドライブ：SSD
・ | Dドライブ：SSD
・ | MELSECボード（1ボード）
・ | LANボード（2ボード）
・ | AVAL DATA APX-741ボード
ソフト
・ | Microsoft .NET Framework4.5
・ | MELSEC
・ | apx741
・ | ESET Endpoint Protection
３．構成
モニタログソフトは装置全体で1台の【管理モニタPC】と各BLKに１台づつ存在する【ブロックログPC】で構成される。
Monitor PCとLog PCの役割は以下のようになっている。
管理モニタPC
・ | 各チャンバーの状態表示
・ | 各チャンバのサブウィンドウ表示
・ | Trendモニタ表示
管理ログPC
・ | 該当BLOCK内の各チャンバの状態表示
・ | 該当BLOCK内の各チャンバのログ収取
・ | 該当BLOCK内の各チャンバのサブウィンドウ表示
４．ネットワーク接続
Monitor PCおよびLog PCはCC-LinkIE、AVAL DATA通信およびLANにて各PLC、各PCおよびサーバPC、客先PCと接続している。
CC-LinkIE、AVAL
・ | BLK内ループ（CC-LinkIE）は各BLK内のPLCとBLK内のPC（ブロックログPCおよびブロック制御PC）を接続している。
本ループを利用してブロックログPCは各チャンバの状態表示およびログ収集を行っている。
・ | PC間ループ（AVAL DATA通信）では、全PC（管理モニタ、メインおよびBLKモニタ、メイン）を接続している。
本ループを利用して管理モニタPCは各BLKのPLCのレジスタ情報を取得する。（各BLKモニタと各BLKメインが本ループにPLCレジスタ情報を転送している）
EtherNET（LAN）
LAN接続では、客先PCからのリモートアクセスで操作できるようROSハブとPC間およびサーバPCと接続するためのPC間ハブ
の2つの接続を行っている。

## 概要【モニタログソフト画面】
|  | 文書番号 | VK-P-XXXXXX | 1 | 3/3
1．概要
B11のモニタログソフトをベースにB12の設計を行う。
以下にベースソフトのB11の画面を記載する。
モニタログソフト画面
管理モニタPCでは装置全体の状態を表示する
ブロックログPCでは該当ブロックのみ状態を表示する
サブウィンドウ画面
Loadチャンバ
Bufferチャンバ
Turnチャンバ
Passチャンバ
Transferチャンバ
Maskチャンバ
Plasmaチャンバ
有機チャンバ
金属チャンバ

## B12設計項目
|  | 文書番号 | VK-P-XXXXXX | 3 | 3/3
1．B12モニタログソフト設計項目
B12設計インプット
・ | 装置構成の変更 |  |  |  |  | 装置構成
・ | No059 Alignment Enable状態表示 |  |  |  |  | 仕様No059
・ | No060 STATUS表示にRateUnstable追加 |  |  |  |  | 仕様No060
・ | No061 基板状態の色表示対応 |  |  |  |  | 仕様No061
・ | No062 真空圧力値色区分対応 |  |  |  |  | 仕様No062
・ | No063 基板投入間隔時間の表示 |  |  |  |  | 仕様No063
・ | No064 Unload基板カウント表示 |  |  |  |  | 仕様No064
・ | No066 材料使用管理（未作成8/10完了予定） |  |  |  |  | 仕様No066
・ | No067 検査室Workブリンク表示機能 |  |  |  |  | 仕様No067
・ | No068 RUN TIME設定 |  |  |  |  | 仕様No068
・ | No069 サーボモータ負荷表示対応 |  |  |  |  | 仕様No069
・ | No071 Evp TimeのHistory表示機能 |  |  |  |  | 仕様No071
それぞれの対応内容詳細については別シートを参照。

## 詳細設計【装置構成】
|  | 文書番号 | VK-P-XXXXXX | 1 | 3/3 | 設計項目
２．装置構成の変更
B12装置構成
B12の装置構成はBlock#0～Block#Cまでの8ブロック構成となっている。
各ブロックのChamber構成については以下を参照。
上記、装置構成にあわせてモニタログソフトの画面設計を行う

## 詳細設計【No059】
|  |  |  | 文書番号 | VK-P-XXXXXX | 1 | 3/3 | 設計項目
２．Alignment Enable状態表示
概要
各処理室のALIGNMENTのEnable/Disableの状態表示を行う
（B11にも同様の機能あり）
対応内容
有機・金属の各CH表示に状態表示の部品を追加する
また、画面右側に表示しているカラーサンプル表示に「ALIGNMENT_ENABLE」を追加する
ALIGNMENTの状態は以下とする
| ・Status = 0 | Disable状態
| ・Status = 1 | Enable状態
設定ファイル
■有機CH
・EV.txt
以下の項目のアドレスをB12に合わせて変更する（AホルダーとBホルダーあるので注意すること）
| -A_ALIGNMENT_ENABLE |  | Aホルダー側のALIGNMENTステータス
| -B_ALIGNMENT_ENABLE |  | Bホルダー側のALIGNMENTステータス
・EVA_mapping.ini
・EVB_mapping.ini
以下の項目で使用するPCIO名称をB12に合わせて変更する（B11から名称を変更しなければ変更する必要なし）
| -AlignmentStatus |  | ALIGNMENTステータスで使用するPCIO名称
■金属CH
・MT.txt
以下の項目のアドレスをB12に合わせて変更する
| -ALIGNMENT_ENABLE |  | ALIGNMENTステータス
・EVM_mapping.ini
以下の項目で使用するPCIO名称をB12に合わせて変更する（B11から名称を変更しなければ変更する必要なし）
| -AlignmentStatus |  | ALIGNMENTステータスで使用するPCIO名称
■カラーサンプル表示
・ColorExample.txt
本ファイルに「ALIGNMENT_ENABLE」を追加する
・StateList.txt
本ファイルに「ALIGNMENT_ENABLE」で使用するステータスおよびカラーを設定する
関連PCIO
■有機CH
・Aホルダー
・Bホルダー
■金属CH
対象BLK
BLK#1,3,5,7,9A,C
Enable状態
Disable状態

## 詳細設計【No060】
|  | 文書番号 | VK-P-XXXXXX | 1 | 3/3 | 設計項目
２．STAUS表示にRATE UNSTABLEを追加
概要
既存で表示している画面上のCH STATUS表示色にRATE UNSTABLE状態を追加する
（B11にも同様の機能あり）
対応内容
有機・金属の各CHで表示しているCH STATUSの状態を追加する
また、画面右側に表示しているカラーサンプル表示の「CH STATUS」に「RATE UNSTABLE」を追加する
※CH STAUS = 20のときRATE UNSTATBLEとなる
設定ファイル
■有機・金属の設定ファイル
既存でCH STATUSを取り込んでいるため変更なし
■カラーサンプル表示
・StateList.txt
本ファイルに「CH STATUS」に追加する「RATE UNSTATBLE」の設定を追加する
関連PCIO
■有機CH
・Aホルダー
・Bホルダー
■金属CH
対象BLK
BLK#1,3,5,7,9A,C

## 詳細設計【No061】
|  |  | 文書番号 | VK-P-XXXXXX | 1 | 3/3 | 設計項目
２．基板状態の色表示対応
概要
基板のDEPO完了・ALIGNMENT完了の状態表示を行う
（B11にも同様の機能あり）
対応内容
各有機・金属室上に表示している基板ID欄の横にDEPOおよびALIGNMENTの完了/未完了のステータス表示枠を追加する
また、画面右側に表示しているカラーサンプル表示に「WK_DEPO_STATUS」と「WK_ALGN_STATUS」を追加する
設定ファイル
■有機・金属CH
・EV.txt
・MT.txt
以下の項目のアドレスをB12に合わせて変更する（AホルダーとBホルダーあるので注意すること）
| -WK_DEPO_STATUS | DEPO完了/未完了
| -WK_ALGN_STATUS | ALIGNMENT完了/未完了
・EVA_mapping.ini
・EVB_mapping.ini
・EVM_mapping.ini
以下の項目で使用するPCIO名称をB12に合わせて変更する（B11から名称を変更しなければ変更する必要なし）
| -SubsDepo | DEPO完了/未完了で使用するPCIO名称
| -SubsAlign | ALIGNMENT完了/未完了で使用するPCIO名称
関連PCIO
■有機CH
・Aホルダー
・Bホルダー
■金属CH
対象BLK
BLK#1,3,5,7,9A,C
Work Depo Status:
Complete : マゼンタ（仮）
Not Complete : 白
Work Align Status:
Complete : 緑（仮）
Not Complete : 白

## 詳細設計【No062】
|  |  |  | 文書番号 | VK-P-XXXXXX | 1 | 3/3 | 設計項目
２．真空圧力値色区分対応
概要
既存の圧力ステータスに3段階に分け、Low Vacuumを加えた合計4段階で圧力状態を表示する
（B11にも同様の機能あり）
対応内容
各Unitに表示している既存の圧力ステータスの横に新規アイテム（VAC_STATUS）を追加する
また、画面右側に表示しているカラーサンプル表示に「VAC_STATUS」を追加する
設定ファイル
■各Unit設定
・TR.txt
・PC.txt
・EV.txt
・MT.txt
各設定ファイルに以下の項目のアドレスの名称を追加設定する
| -VAC_STATUS | アドレスはEX_STATUSと同じアドレスで名称のみ登録
・BC_mapping.ini
・LC_mapping.ini
・MS_EVEN_mapping.ini
・MS_ODD_mapping.ini
・PC_mapping.ini
・PS_ALIGN2_mapping.ini
・PS_ALIGN_mapping.ini
・TC_mapping.ini
・TR_mapping.ini
・EVA_mapping.ini
・EVB_mapping.ini
・EVM_mapping.ini
以下の項目で使用するPCIO名称を設定する
| -SignTowerVacuumStatus |  | VAC_STATUSで使用するPCIO名称
■カラーサンプル表示
・ColorExample.txt
本ファイルに「VAC_STATUS」を追加する
・StateList.txt
本ファイルに「VAC_STATUS」で使用するステータスおよびカラーを設定する
関連PCIO
■TR関連（TR,TC,LC,MS,BC,PS）
■Plasma、金属
■有機
・Aホルダー
・Bホルダー
対象BLK
BLK#0,1,3,5,7,9A,C
既存
新規追加

## 詳細設計【No063】
|  | 文書番号 | VK-P-XXXXXX | 1 | 3/3 | 設計項目
２．基板搬出間隔時間の表示
概要
各BLOCKから基板が搬出される間隔（秒）を画面上に追加する
（B11にも同様の機能あり）
対応内容
画面上の左下にTactTime表示するエリアを追加する（B11から変更なし）
設定ファイル
とくになし
関連PCIO
とくになし
対象BLK
BLK#0,1,3,5,7,9,A,C

## 詳細設計【No064】
|  |  | 文書番号 | VK-P-XXXXXX | 1 | 3/3 | 設計項目
２．Unload基板カウント表示
概要
PSC3から下流装置に基板が搬出された枚数を表示する機能
（B7およびB11にも同様の機能あり）
対応内容
BLK#CのPSC3のモニタ表示の下に下流装置に搬出した基板枚数を表示する（B11から変更なし）
設定ファイル
■
・TR.txt
以下の項目のアドレスをB12に合わせて変更する
| -PSn+2_OUTPUT_COUNT | 基板搬出カウント
・PS_ALIGN2_mapping.ini
以下の項目で使用するPCIO名称をB12に合わせて変更する（B11から名称を変更しなければ変更する必要なし）
| -SubOutCount | 基板搬出カウントで使用するPCIO名称
関連PCIO
■TR
対象BLK
BLK#C

## 詳細設計【No066】
|  | 文書番号 | VK-P-XXXXXX | 1 | 3/3 | 設計項目
２．材料使用管理
概要
材料の残量を把握するため、材料の使用量管理機能を追加する
（B11にも同様の機能あり）
対応内容
Trend画面に「Material」を追加する
Material画面では各CHの各SRCのCELL毎に材料使用量を計算し表示する
■使用量算出
設定ファイル
■各Unit設定
・EV.txt
・MT.txt
Trend画面のMaterialで使用する各SRCの各CELLで使用するRATEアドレスをB12に合わせて変更する
■Trend画面設定
・TrendMaterial_mapping.ini
有機・金属の各SRCの各CELLでPCIO名称を設定する
関連PCIO
■有機
■金属
対象BLK
BLK#1,3,5,7,9A,C
変換定数
TargetRate設定値（Å/s）
材料残り量
※ユーザ入力
材料投入量（g）
※ユーザ入力

## 詳細設計【No067】
|  |  |  | 文書番号 | VK-P-XXXXXX | 1 | 3/3 | 設計項目
２．検査室Workブリンク表示機能
概要
LO/SE/OMの各検査室に入る基板を画面上で確認できる機能
（B7およびB11にも同様の機能あり）
対応内容
Inspection Roomボタンを押下することで、検査室Work設定画面が表示される
各検査室（LO・SE・OM）毎にCheckボタンがあり、Checkすることで該当の基板がブリンク表示する
設定ファイル
■各Unit設定
・TR.txt
・PC.txt
・EV.txt
・MT.txt
以下の項目のアドレスをB12に合わせて変更する
| -GLASS_INSP_FLG | Inspectionフラグ（※CIM仕様書のGLASS DATAを参照）
・BC_mapping.ini
・LC_mapping.ini
・MS_EVEN_mapping.ini
・MS_ODD_mapping.ini
・PC_mapping.ini
・PS_ALIGN2_mapping.ini
・PS_ALIGN_mapping.ini
・TC_mapping.ini
・TR_mapping.ini
・EVA_mapping.ini
・EVB_mapping.ini
・EVM_mapping.ini
以下の項目で使用するPCIO名称をB12に合わせて変更する（B11から名称を変更しなければ変更する必要なし）
| -SubstrateWorkInspFlag |  | 各UnitのInspctionフラグで使用するPCIO名称
関連PCIO
各PCIO（TR,PLASMA,EV,METAL）のGLASS DATA箇所。
※GLASS DATAの詳細はCIM仕様書を参照
対象BLK
BLK#0,1,3,5,7,9A,C
ブリンクする

## 詳細設計【No068】
|  | 文書番号 | VK-P-XXXXXX | 1 | 3/3 | 設計項目
２．RUN TIME設定
概要
モニタソフトのTrendFormにRUN TIMEの一覧表示を追加する
（B11にも同様の機能あり）
対応内容
・既存のRUNTIMEに駆動部系の項目を追加する
・MONITOR PCにもタッチパネルと同じ項目を表示させる
・動作時間/回数はタッチパネルで設定を行い設定値以上に達したら警告を発報する
ただし、個別の警告を用意するには空き領域がない為共通警告とする
・現在の動作時間/回数のリセットはタッチパネルにて行う
関連クラス
MultiTableTrendForm
上記クラスをB12のRUN TIME表示対象のアイテムに合わせて修正する
設定ファイル
■各Unit設定
・TR.txt
・PC.txt
・EV.txt
・MT.txt
RUN TIME表示対象のPCIOを設定する（別紙参照）
・TrendRunTime_mapping.ini
RUN TIME表示画面で使用するPCIO名称を設定する
関連PCIO
シート：別紙【RunTime一覧】参照
対象BLK
BLK#0,1,3,5,7,9A,C

## 詳細設計【No069】
|  | 文書番号 | VK-P-XXXXXX | 1 | 3/3 | 設計項目
２．サーボモータ負荷表示対応
概要
画面上に各CHAMBERのサーボモータの負荷状態が一覧できるTrand画面を追加する
対応内容
・各サーボモータ負荷を表示するためのサブモニタ画面を追加する
・当該サブモニタ画面を表示するためのモニタ表示ボタンを追加する
※トルクはピーク負荷率を表示する
・軸名称は正式名称に統一する
・トルクのMAX値も表示させる(MAX値とは管理PCが起動中に取得した中での最大値)
・MAX値はリセットSWを押したときに初期化する。（SWを追加）
・HOLDER以外の軸も表示する(MAIN/SRC SHT,RAIL,SHIFT)
・RBTのトルクも表示する(軸全て）
関連クラス
ServoManager
BOEServoTrendForm
上記クラスをB12のサーボモータ負荷表示対象のアイテムに合わせて修正する
設定ファイル
■各Unit設定
・TR.txt
・PC.txt
・EV.txt
・MT.txt
サーボモータ負荷表示対象のPCIOを設定する（別紙参照）
・TrendServo_mapping.ini
サーボモータ負荷表示画面で使用するPCIO名称を設定する
関連PCIO
シート：別紙【ServoUnit一覧】参照
対象BLK
BLK#0,1,3,5,7,9A,C
PLCから取得したピークトルク値とPC内部で保持ている最大値（Max）を表示する
Resetボタン押下することで最大値をクリアする

## 詳細設計【No071】
[5 empty] | 文書番号 | VK-P-XXXXXX | 1 | 3/3 | 設計項目
２．Evp TimeのHistory表示機能
概要
有機および金属で処理した、過去4回のIDおよび処理時間の履歴を表示する機能
（B7,B11にも同様の機能あり）
対応内容
有機・金属の各CHサブフォーム画面内に履歴表示を行う
設定ファイル
■有機CH
・EV.txt
以下の項目のアドレスをB12に合わせて変更する（AホルダーとBホルダーあるので注意すること）
| -A_PROCESS_EXECUTING_TIME |  | 現在のプロセスタイム
| -A_PROCESS_EXECUTING_TIME_OLD1 |  | 履歴１のプロセスタイム
| -A_PROCESS_EXECUTING_TIME_OLD2 |  | 履歴2のプロセスタイム
| -A_PROCESS_EXECUTING_TIME_OLD3 |  | 履歴3のプロセスタイム
| -A_PROCESS_EXECUTING_TIME_OLD4 |  | 履歴4のプロセスタイム
| -A_PROCESS_EXECUTING_TIME_GLASS_ID |  |  | 現在のGLASS ID
| -A_PROCESS_EXECUTING_TIME_OLD1_GLASS_ID |  |  | 履歴1のGLASS ID
| -A_PROCESS_EXECUTING_TIME_OLD2_GLASS_ID |  |  | 履歴2のGLASS ID
| -A_PROCESS_EXECUTING_TIME_OLD3_GLASS_ID |  |  | 履歴3のGLASS ID
| -A_PROCESS_EXECUTING_TIME_OLD4_GLASS_ID |  |  | 履歴4のGLASS ID
・EVA_mapping.ini
・EVB_mapping.ini
以下の項目で使用するPCIO名称をB12に合わせて変更する（B11から名称を変更しなければ変更する必要なし）
| -ChEvapTimeCurrent | 現在のプロセスタイムで使用するPCIO名称
| -ChEvapTime1 | 履歴1のプロセスタイムで使用するPCIO名称
| -ChEvapTime2 | 履歴2のプロセスタイムで使用するPCIO名称
| -ChEvapTime3 | 履歴3のプロセスタイムで使用するPCIO名称
| -ChEvapTime4 | 履歴4のプロセスタイムで使用するPCIO名称
■金属CH
・MT.txt
以下の項目のアドレスをB12に合わせて変更する
| -PROCESS_EXECUTING_TIME |  | 現在のプロセスタイム
| -PROCESS_EXECUTING_TIME_OLD1 |  | 履歴１のプロセスタイム
| -PROCESS_EXECUTING_TIME_OLD2 |  | 履歴2のプロセスタイム
| -PROCESS_EXECUTING_TIME_OLD3 |  | 履歴3のプロセスタイム
| -PROCESS_EXECUTING_TIME_OLD4 |  | 履歴4のプロセスタイム
| -PROCESS_EXECUTING_TIME_GLASS_ID |  |  | 現在のGLASS ID
| -PROCESS_EXECUTING_TIME_OLD1_GLASS_ID |  |  | 履歴1のGLASS ID
| -PROCESS_EXECUTING_TIME_OLD2_GLASS_ID |  |  | 履歴2のGLASS ID
| -PROCESS_EXECUTING_TIME_OLD3_GLASS_ID |  |  | 履歴3のGLASS ID
| -PROCESS_EXECUTING_TIME_OLD4_GLASS_ID |  |  | 履歴4のGLASS ID
・EVM_mapping.ini
以下の項目で使用するPCIO名称をB12に合わせて変更する（B11から名称を変更しなければ変更する必要なし）
| -ChEvapTimeCurrent | 現在のプロセスタイムで使用するPCIO名称
| -ChEvapTime1 | 履歴1のプロセスタイムで使用するPCIO名称
| -ChEvapTime2 | 履歴2のプロセスタイムで使用するPCIO名称
| -ChEvapTime3 | 履歴3のプロセスタイムで使用するPCIO名称
| -ChEvapTime4 | 履歴4のプロセスタイムで使用するPCIO名称
関連PCIO
■有機CH
・Aホルダー
・Bホルダー
■金属CH
対象BLK
BLK#1,3,5,7,9A,C

## 別紙【RunTime一覧】
TR |  |  |  | MSn |  |  |  | RF |  |  |  | 有機（A） |  |  |  | 金属
No | 項目 | 単位 | アドレス | No | 項目 | 単位 | アドレス | No | 項目 | 単位 | アドレス | No | 項目 | 単位 | アドレス | No | 項目 | 単位 | アドレス
1 | PLC | day | W05128 | 1 | CP_A | day | W0588E | 1 | PLC | day | W05930 | 1 | PLC | day | W05491 | 1 | PLC | day | W05491
2 | DRP_A | day | W05129 | 2 | CP_B | day | W0588F | 2 | TMP_A | day | W05931 | 2 | CRYO PUMP_A | day | W054B0 | 2 | CRYO PUMP_A | day | W054B0
3 | DRP_B | day | W0512B | 3 | CST_BASE | kcnt | W05DFD | 3 | TMP_B | day | W05932 | 3 | CRYO PUMP_B | day | W054B1 | 3 | CRYO PUMP_B | day | W054B1
4 | DRP_C | day | W0512D | 4 | CST_CATCH | kcnt | W05DFE | 4 | DRP | day | W05933 | 4 | CRYO PUMP_C | day | W054B2 | 4 | CRYO PUMP_C | day | W054B2
5 | MBP_A | day | W0512A | 5 | ELV | kcnt | W05DF8 | 5 | MBP | day | W05934 | 5 | CRYO PUMP_D | day | W054B3 | 5 | CRYO PUMP_D | day | W054B3
6 | MBP_B | day | W0512C | 6 | UPR _ELV | kcnt | W05DF9 | 6 | N2 FLOW | hr | W05935 | 6 | SHIELD CHANGE THICKNESS | kÅ | W05990 | 6 | SHIELD CHANGE THICKNESS | kÅ | W05A5F
7 | MBP_C | day | W0512E | 7 | CST_ALING | kcnt | W05DFA | 7 | O2_1 FLOW | hr | W05936 | 7 | COOL Z | kcnt | W05993 | 7 | SRC1-1 POWER ON TIME | hr | W0638A
8 | CP_A(TMP_A) | day | W05133 | 8 | ALING LOCK | kcnt | W05DFB | 8 | O2_2 FLOW | hr | W0593E | 8 | SUB_Z | kcnt | W05994 | 8 | SRC1-2 POWER ON TIME | hr | W0645A
9 | CP_B(TMP_B) | day | W05134 | 9 | MCT_DV | kcnt | W05DFC | 9 | Ar FLOW | hr | W05937 | 9 | SPT_Z | kcnt | W05995 | 9 | SRC2-1 POWER ON TIME | hr | W0652A
10 | Robot | kcnt | W05290 | 10 | MV_A | kcnt | W058DE | 10 | H2 FLOW | hr | W05938 | 10 | MASK_Z_L | kcnt | W05996 | 10 | SRC2-2 POWER ON TIME | hr | W065FA
11 | MV_A | kcnt | W05291 | 11 | MV_B | kcnt | W058DF | 11 | RF POWER ON | hr | W05939 | 11 | MASK_Z_R | kcnt | W05997 | 11 | SRC3-1 POWER ON TIME | hr | W066CA
12 | MV_B | kcnt | W05292 |  |  |  |  | 12 | PROCESS COUNT | cnt | W0593A | 12 | SPT_TURN | kcnt | W05998 | 12 | SRC3-2 POWER ON TIME | hr | W0638B
13 | DV02 | kcnt | W05280 |  |  |  |  | 13 | SEASONING COUNT | cnt | W0593B | 13 | STAGE_MOVE_A | kcnt | W05992 | 13 | SRC4-1 POWER ON TIME | hr | W0645B
14 | DV03 | kcnt | W05281 | MSm |  |  |  | 14 | GLASS TOTAL COUT | cnt | W0593C | 14 | SUB_CLAMP_L1 | kcnt | W05999 | 14 | SRC4-2 POWER ON TIME | hr | W0652B
15 | DV04 | kcnt | W05282 | No | 項目 | 単位 | アドレス | 15 | AG HOLDER | kcnt | W05940 | 15 | SUB_CLAMP_L2 | kcnt | W0599A | 15 | SRC5-1 POWER ON TIME | hr | W065FB
16 | DV05 | kcnt | W05283 | 1 | CP_A | day | W073DE | 16 | CG HOLDER | kcnt | W05941 | 16 | SUB_CLAMP_R1 | kcnt | W0599B | 16 | SRC5-2 POWER ON TIME | hr | W066CB
17 | DV06 | kcnt | W05284 | 2 | CP_B | day | W073DF | 17 | WORK LIFT | kcnt | W05942 | 17 | SUB_CLAMP_R2 | kcnt | W0599C | 17 | STAGE MOVE | kcnt | W05A61
18 | DV07 | kcnt | W05285 | 3 | CST_BASE | kcnt | W0794D | 18 | MV_A | kcnt | W05943 | 18 | SRC_LOCK | kcnt | W0599D | 18 | COOL Z | kcnt | W05A62
19 | DV08 | kcnt | W05286 | 4 | CST_CATCH | kcnt | W0794E | 19 | MV_B | kcnt |  | 19 | SHIFT_LOCK_A | kcnt | W0599E | 19 | WORK LIFT_L | kcnt | W05A63
20 | DV09 | kcnt | W05287 | 5 | ELV | kcnt | W07948 |  |  |  |  | 20 | SRC1_SHUTTER | kcnt | W059A0 | 20 | WORK LIFT_R | kcnt | W05A64
21 | DV12 | kcnt | W05288 | 6 | UPR _ELV | kcnt | W07949 |  |  |  |  | 21 | SRC2_SHUTTER_1 | kcnt | W059A1 | 21 | WORK ARM_L | kcnt | W05A65
22 | DV13 | kcnt | W05289 | 7 | CST_ALING | kcnt | W0794A |  |  |  |  | 22 | SRC2_SHUTTER_2 | kcnt | W059A2 | 22 | WORK ARM_R | kcnt | W05A66
23 | DV14 | kcnt | W0528A | 8 | ALING LOCK | kcnt | W0794B |  |  |  |  | 23 | SRC3_SHUTTER_1 | kcnt | W059A3 | 23 | SUB CLAMP_L1 | kcnt | W05A67
24 | DV15 | kcnt | W0528B | 9 | MCT_DV | kcnt | W0794C |  |  |  |  | 24 | SRC3_SHUTTER_2 | kcnt | W059A4 | 24 | SUB CLAMP_L2 | kcnt | W05A68
25 | DV16 | kcnt | W0528C | 10 | MV_A | kcnt | W0742E |  |  |  |  | 25 | SRC1_TOP_P/S | hr | W0638A | 25 | SUB CLAMP_R1 | kcnt | W05A69
26 | DV18 | kcnt | W0528D | 11 | MV_B | kcnt | W0742F |  |  |  |  | 26 | SRC2_TOP_P/S | hr | W0645A | 26 | SUB CLAMP_R2 | kcnt | W05A6A
[12 empty] | 27 | SRC3_TOP_P/S | hr | W0652A | 27 | SPT Z FRONT | kcnt | W05A6B
[12 empty] | 28 | SRC1_BTM(C)_P/S | hr | W0638B | 28 | SPT Z REAR | kcnt | W05A6C
TC |  |  |  | LC01 | [7 empty] | 29 | SRC2_BTM(C)_P/S | hr | W0645B | 29 | SPT TURN FRONT | kcnt | W05A6D
No | 項目 | 単位 | アドレス | No | 項目 | 単位 | アドレス |  |  |  |  | 30 | SRC3_BTM(C)_P/S | hr | W0652B | 30 | SPT TURN REAR | kcnt | W05A6E
1 | CP | day | W06903 | 1 | OVEN_DV | kcnt | W06CA9 |  |  |  |  | 31 | SRC1_MIDL_P/S | hr | W0638C | 31 | HOLDER ROT STOPPER | kcnt | W05A6F
2 | Robot | kcnt | W06937 | 2 | Stage(Camera) | kcnt | W06CA8 |  |  |  |  | 32 | SRC2_MIDL_P/S | hr | W0645C | 32 | SRC1-1 MATERIAL USE | hr | W05A70
3 | MV | kcnt | W0693A | [8 empty] | 33 | SRC3_MIDL_P/S | hr | W0652C | 33 | SRC1-2 MATERIAL USE | hr | W05A71
4 | DV09 | kcnt | W06939 | [8 empty] | 34 | SRC1_MIDR_P/S | hr | W0638D | 34 | SRC1-3 MATERIAL USE | hr | W05A72
|  |  |  | LC02 | [7 empty] | 35 | SRC2_MIDR_P/S | hr | W0645D | 35 | SRC1-4 MATERIAL USE | hr | W05A73
|  |  |  | No | 項目 | 単位 | アドレス |  |  |  |  | 36 | SRC3_MIDR_P/S | hr | W0652D | 36 | SRC1-5 MATERIAL USE | hr | W05A74
BC |  |  |  | 1 | OVEN_DV | kcnt | W06F39 |  |  |  |  | 37 | SRC1_POWER_ON_TIME | hr | W0638E | 37 | SRC1-6 MATERIAL USE | hr | W05A75
No | 項目 | 単位 | アドレス | 2 | Stage(Camera) | kcnt | W06F38 |  |  |  |  | 38 | SRC2_POWER_ON_TIME | hr | W0645E | 38 | SRC1-7 MATERIAL USE | hr | W05A76
1 | CP | day | W05E13 | [8 empty] | 39 | SRC3_POWER_ON_TIME | hr | W0652E | 39 | SRC2-1 MATERIAL USE | hr | W05A77
2 | FALL Stopper | kcnt | W05E80 | [8 empty] | 40 | MV_A | kcnt | W059A7 | 40 | SRC2-2 MATERIAL USE | hr | W05A78
3 | ELV | kcnt | W05E81 | [8 empty] | 41 | MV_B | kcnt | W059A8 | 41 | SRC2-3 MATERIAL USE | hr | W05A79
4 | MV | kcnt | W05E82 | [8 empty] | 42 | MV_C | kcnt | W059A9 | 42 | SRC2-4 MATERIAL USE | hr | W05A7A
[12 empty] | 43 | MV_D | kcnt | W059AA | 43 | SRC2-5 MATERIAL USE | hr | W05A7B
[12 empty] | 44 | RAIL | kcnt | W059A5 | 44 | SRC2-6 MATERIAL USE | hr | W05A7C
PSn | [11 empty] | 45 | SHIFT | kcnt | W059A6 | 45 | SRC2-7 MATERIAL USE | hr | W05A7D
No | 項目 | 単位 | アドレス | [8 empty] | 46 | CAMERA SHUTTER_L | kcnt | W059AB | 46 | SRC3-1 MATERIAL USE | hr | W05A7E
1 | Stage(Camera) | kcnt | W05668 | [8 empty] | 47 | CAMERA SHUTTER_R | kcnt | W059AC | 47 | SRC3-2 MATERIAL USE | hr | W05A7F
[16 empty] | 48 | SRC3-3 MATERIAL USE | hr | W05A80
[16 empty] | 49 | SRC3-4 MATERIAL USE | hr | W05A81
PS91 | [11 empty] | 有機（B） |  |  |  | 50 | SRC3-5 MATERIAL USE | hr | W05A82
No | 項目 | 単位 | アドレス | [8 empty] | No | 項目 | 単位 | アドレス | 51 | SRC3-6 MATERIAL USE | hr | W05A83
1 | STAGE MOVE | kcnt | W071B8 | [8 empty] | 1 | SHIELD CHANGE THICKNESS | kÅ |  | 52 | SRC3-7 MATERIAL USE | hr | W05A84
[12 empty] | 2 | COOL Z | kcnt | W075F1 | 54 | SRC4-2 MATERIAL USE | hr | W05A86
PSC3 | [11 empty] | 4 | SPT_Z | kcnt | W075F3 | 55 | SRC4-3 MATERIAL USE | hr | W05A87
No | 項目 | 単位 | アドレス | [8 empty] | 5 | MASK_Z_L | kcnt | W075F4 | 56 | SRC4-4 MATERIAL USE | hr | W05A88
1 | CP | day | W07967 | [8 empty] | 6 | MASK_Z_R | kcnt | W075F5 | 57 | SRC4-5 MATERIAL USE | hr | W05A89
2 | Stage | kcnt | W07978 | [8 empty] | 7 | SPT_TURN | kcnt | W075F6 | 58 | SRC4-6 MATERIAL USE | hr | W05A8A
3 | PSC3_DV | kcnt | W07979 | [8 empty] | 8 | STAGE_MOVE_B | kcnt | W075F0 | 59 | SRC4-7 MATERIAL USE | hr | W05A8B
4 | MV | kcnt | W07979 | [8 empty] | 9 | SUB_CLAMP_L1 | kcnt | W075F7 | 60 | SRC5-1 MATERIAL USE | hr | W05A8C
[12 empty] | 10 | SUB_CLAMP_L2 | kcnt | W075F8 | 61 | SRC5-2 MATERIAL USE | hr | W05A8D
[12 empty] | 11 | SUB_CLAMP_R1 | kcnt | W075F9 | 62 | SRC5-3 MATERIAL USE | hr | W05A8E
[12 empty] | 12 | SUB_CLAMP_R2 | kcnt | W075FA | 63 | SRC5-4 MATERIAL USE | hr | W05A8F
[12 empty] | 13 | SHIFT_LOCK_B | kcnt | W0599F | 64 | SRC5-5 MATERIAL USE | hr | W05A90
[12 empty] | 14 | CAMERA SHUTTER_R | kcnt |  | 65 | SRC5-6 MATERIAL USE | hr | W05A91
[16 empty] | 66 | SRC5-7 MATERIAL USE | hr | W05A92
[16 empty] | 67 | MV_A | kcnt | W05AAA
[16 empty] | 68 | MV_B | kcnt | W05AAB
[16 empty] | 69 | MV_C | kcnt | W05AAC
[16 empty] | 70 | MV_D | kcnt | W05AAD
[16 empty] | 71 | MAIN SHUTTER_1 | kcnt | W05A9A
[16 empty] | 72 | MAIN SHUTTER_2 | kcnt | W05A9B
[16 empty] | 73 | MAIN SHUTTER_3 | kcnt | W05A9C
[16 empty] | 74 | SRC SHUTTER_1 | kcnt | W05A9D
[16 empty] | 75 | SRC SHUTTER_2 | kcnt | W05A9E
[16 empty] | 76 | SRC SHUTTER_3 | kcnt | W05A9F
[16 empty] | 77 | SRC SHUTTER_4 | kcnt | W05AA0
[16 empty] | 78 | SRC SHUTTER_5 | kcnt | W05AA1
[16 empty] | 79 | REVOLVER_1 | kcnt | W05AA3
[16 empty] | 80 | REVOLVER_2 | kcnt | W05AA4
[16 empty] | 81 | REVOLVER_3 | kcnt | W05AA5
[16 empty] | 82 | REVOLVER_4 | kcnt | W05AA6
[16 empty] | 83 | REVOLVER_5 | kcnt | W05AA7

## 別紙【ServoUnit一覧】
TR |  |  | RF |  |  | 有機（A） |  |  | 金属
No | 項目 | アドレス | No | 項目 | アドレス | No | 項目 | アドレス | No | 項目 | アドレス
1 | RBT_AXIS1_TORQUE | W051B0 | 1 | GLS_BASE_L | W057A4 | 1 | X1 | W05790 | 1 | X1 | W05790
2 | RBT_AXIS2_TORQUE | W051B1 | 2 | GLS_BASE_R | W057AE | 2 | X2 | W0579A | 2 | X2 | W0579A
3 | RBT_AXIS3_TORQUE | W051B2 | 3 | WORK_LIFT_L | W05790 | 3 | Y1 | W057A4 | 3 | Y | W057A4
4 | RBT_AXIS4_TORQUE | W051B3 | 4 | WORK_LIFT_R | W0579A | 4 | Y2 | W057AE | 4 | R | W057B8
5 | RBT_AXIS5_TORQUE | W051B4 | 5 | ANODE_Z | W057CC | 5 | SUB-Z | W057B8 | 5 | COOL-Z | W057C2
|  |  | 6 | LOWER_LID_LIFT | W057B8 | 6 | COOL-Z | W057C2 | 6 | WK ARM L | W057CC
|  |  | 7 | LOWER_LID_SLIDE | W057C2 | 7 | SPT TURN | W057CC | 7 | WK ARM R | W057D6
TC | [5 empty] | 8 | SPT-Z | W057D6 | 8 | WK Z L | W057E0
No | 項目 | アドレス |  |  |  | 9 | SUB CLAMP L1 | W057F4 | 9 | WK Z R | W057EA
1 | RBT_AXIS1_TORQUE | W06978 |  |  |  | 10 | SUB CLAMP L2 | W057FE | 10 | SUB CLAMP L1 | W057F4
2 | RBT_AXIS2_TORQUE | W06979 |  |  |  | 11 | SUB CLAMP R1 | W05808 | 11 | SUB CLAMP L2 | W057FE
3 | RBT_AXIS3_TORQUE | W0697A |  |  |  | 12 | SUB CLAMP R2 | W05812 | 12 | SUB CLAMP R1 | W05808
4 | RBT_AXIS4_TORQUE | W0697B |  |  |  | 13 | MASK-Z L | W0581C | 13 | SUB CLAMP R2 | W05812
5 | RBT_AXIS5_TORQUE | W0697C |  |  |  | 14 | MASK-Z R | W05826 | 14 | SPT Z FRONT | W0581C
[9 empty] | 15 | SPT Z REAR | W05826
[9 empty] | 16 | SPT TURN FRONT | W05830
LC01 | [5 empty] | 有機（B） |  |  | 17 | SPT TURN REAR | W0583A
No | 項目 | アドレス |  |  |  | No | 項目 | アドレス | 18 | MAIN SHUT1 | W058D0
1 | X1 | W06CC5 |  |  |  | 1 | X1 | W073F0 | 19 | MAIN SHUT2 | W058DA
2 | X2 | W06CC6 |  |  |  | 2 | X2 | W073FA | 20 | MAIN SHUT3 | W058E4
3 | Y | W06CC7 |  |  |  | 4 | Y1 | W07404 | 21 | REVOLVER1 | W05858
[6 empty] | 5 | Y2 | W0740E | 22 | SRC SHUT1 | W05862
[6 empty] | 6 | SUB-Z | W07418 | 23 | REVOLVER2 | W0586C
LC02 | [5 empty] | 7 | COOL-Z | W07422 | 24 | SRC SHUT2 | W05876
No | 項目 | アドレス |  |  |  | 8 | SPT TURN | W0742C | 25 | REVOLVER3 | W05880
1 | X1 | W06F55 |  |  |  | 9 | SPT-Z | W07436 | 26 | SRC SHUT3 | W0588A
2 | X2 | W06F56 |  |  |  | 10 | SUB CLAMP L1 | W07454 | 27 | REVOLVER4 | W05894
3 | Y | W06F57 |  |  |  | 11 | SUB CLAMP L2 | W0745E | 28 | SRC SHUT4 | W0589E
[6 empty] | 12 | SUB CLAMP R1 | W07468 | 29 | REVOLVER5 | W058A8
[6 empty] | 13 | SUB CLAMP R2 | W07472 | 30 | SRC SHUT5 | W058B2
PSn | [5 empty] | 14 | MASK-Z L | W0747C | 31 | REVOLVER6 | W058BC
No | 項目 | アドレス |  |  |  | 15 | MASK-Z R | W07486 | 32 | SRC SHUT6 | W058C6
1 | X1 | W056ED
2 | X2 | W056EE
3 | Y | W056EF |  |  |  | 有機（AB共通）
[6 empty] | No | 項目 | アドレス
[6 empty] | 1 | RAIL | W05830
PS91 | [5 empty] | 2 | SHIFT DOOR | W05844
No | 項目 | アドレス |  |  |  | 4 | SHIFT DV | W0584E
1 | Z | W0566A |  |  |  | 5 | SRC2 SHUT A | W05894
[6 empty] | 6 | SRC2 SHUT B | W0589E
[6 empty] | 7 | SRC3 SHUT A | W058A8
PSC3 | [5 empty] | 8 | SRC3 SHUT B | W058B2
No | 項目 | アドレス |  |  |  | 9 | CAMERA SHUT L | W058BC
1 | X1 | W079FD |  |  |  | 10 | CAMERA SHUT R | W058C6
2 | X2 | W079FE
3 | Y | W079FF
BC
No | 項目 | アドレス
1 | ELV | W05E68
MSn
No | 項目 | アドレス
1 | ELV_L | W058B6
2 | ELV_R | W058BB
3 | UPR_ELV_L | W058C0
4 | UPR_ELV_R | W058C5
MSm
No | 項目 | アドレス
1 | ELV_L | W07406
2 | ELV_R | W0740B
3 | UPR_ELV_L | W07410
4 | UPR_ELV_R | W07415

## 添付【NETIO抜粋】
|  |  | LB/LW設定(1) |  |  | LB/LW設定(2)
| 局No. |  | LW |  |  | LW |  | 設計項目
NAME |  | 点数 | 先頭 | 最終 | 点数 | 先頭 | 最終
★TR#00 | 1 |  | 00000 | 007FF |  | 05000 | 0BFFF
2
PC#0A | 3 |  | 02000 | 027FF |  | 0C000 | 0EFFF
PC#0B | 4 |  | 02800 | 02FFF |  | 0F000 | 11FFF
PC#0C | 5 |  | 03000 | 037FF |  | 12000 | 14FFF
PC#0D | 6 |  | 03800 | 03FFF |  | 15000 | 17FFF
7
MAIN/MCSC-PC#0 | 8 |  |  |  |  | 20000 | 3DFFF
MON/LOG-PC#0 | 9
★TR#01 | 11 |  | 00000 | 007FF |  | 05000 | 0BFFF
12
EV1AB | 13 |  | 02000 | 027FF |  | 0C000 | 0EFFF
EV1CD | 14 |  | 02800 | 02FFF |  | 0F000 | 11FFF
EV2AB | 15 |  | 03000 | 037FF |  | 12000 | 14FFF
EV2CD | 16 |  | 03800 | 03FFF |  | 15000 | 17FFF
17
MAIN/MCSC-PC#1 | 18 |  |  |  |  | 20000 | 3DFFF
MON/LOG-PC#1 | 19
★TR#03 | 31 |  | 00000 | 007FF |  | 05000 | 0BFFF
32
EV3AB | 33 |  | 02000 | 027FF |  | 0C000 | 0EFFF
EV3CD | 34 |  | 02800 | 02FFF |  | 0F000 | 11FFF
EV4AB | 35 |  | 03000 | 037FF |  | 12000 | 14FFF
EV4CD | 36 |  | 03800 | 03FFF |  | 15000 | 17FFF
37
MAIN/MCSC-PC#3 | 38 |  |  |  |  | 20000 | 3DFFF
MON/LOG-PC#3 | 39
★TR#05 | 51 |  | 00000 | 007FF |  | 05000 | 0BFFF
52
EV5AB | 53 |  | 02000 | 027FF |  | 0C000 | 0EFFF
EV5CD | 54 |  | 02800 | 02FFF |  | 0F000 | 11FFF
EV6AB | 55 |  | 03000 | 037FF |  | 12000 | 14FFF
EV6CD | 56 |  | 03800 | 03FFF |  | 15000 | 17FFF
57
MAIN/MCSC-PC#5 | 58 |  |  |  |  | 20000 | 3DFFF
MON/LOG-PC#5 | 59
★TR#07 | 71 |  | 00000 | 007FF |  | 05000 | 0BFFF
72
EV7AB | 73 |  | 02000 | 027FF |  | 0C000 | 0EFFF
EV7CD | 74 |  | 02800 | 02FFF |  | 0F000 | 11FFF
EV8AB | 75 |  | 03000 | 037FF |  | 12000 | 14FFF
EV8CD | 76 |  | 03800 | 03FFF |  | 15000 | 17FFF
77
MAIN/MCSC-PC#7 | 78 |  |  |  |  | 20000 | 3DFFF
MON/LOG-PC#7 | 79
★TR#0A | 101 |  | 00000 | 007FF |  | 05000 | 0BFFF
102
EVAA | 103 |  | 02000 | 027FF |  | 0C000 | 0EFFF
EVAB | 104 |  | 02800 | 02FFF |  | 0F000 | 11FFF
EVAC | 105 |  | 03000 | 037FF |  | 12000 | 14FFF
EVAD | 106 |  | 03800 | 03FFF |  | 15000 | 17FFF
107
MAIN/MCSC-PC#A | 108 |  |  |  |  | 20000 | 3DFFF
MON/LOG-PC#A | 109
★TR#0B | 111 |  | 00000 | 007FF |  | 05000 | 0BFFF
112
EVCAB | 113 |  | 02000 | 027FF |  | 0C000 | 0EFFF
EVCCD | 114 |  | 02800 | 02FFF |  | 0F000 | 11FFF
| 115 |  |  |  |  | 12000 | 14FFF
| 116 |  |  |  |  | 15000 | 17FFF
117
MAIN/MCSC-PC#B | 118 |  |  |  |  | 20000 | 3DFFF
MON/LOG-PC#B | 119
★TR#0D | 21 |  | 00000 | 007FF |  | 05000 | 0BFFF
22
EVDAB | 23 |  | 02000 | 027FF |  | 0C000 | 0EFFF
EVDCD | 24 |  | 02800 | 02FFF |  | 0F000 | 11FFF
EVEAB | 25 |  | 03000 | 037FF |  | 12000 | 14FFF
EVECD | 26 |  | 03800 | 03FFF |  | 15000 | 17FFF
27
MAIN/MCSC-PC#D | 28 |  |  |  |  | 20000 | 3DFFF
MON/LOG-PC#D | 29
★TR#0F | 41 |  | 00000 | 007FF |  | 05000 | 0BFFF
42
EVFA | 43 |  | 02000 | 027FF |  | 0C000 | 0EFFF
EVFB | 44 |  | 02800 | 02FFF |  | 0F000 | 11FFF
EVFC | 45 |  | 03000 | 037FF |  | 12000 | 14FFF
EVFD | 46 |  | 03800 | 03FFF |  | 15000 | 17FFF
EVFE | 47 |  | 04000 | 047FF |  | 18000 | 1AFFF
MAIN/MCSC-PC#F | 48 |  |  |  |  | 20000 | 3DFFF
MON/LOG-PC#F | 49

## 詳細設計【Noxxx】
| 文書番号 | VK-P-XXXXXX | 1 | 3/3 | 設計項目
２．フォーマット
概要
対応内容
設定ファイル
関連PCIO
対象BLK