## 表紙
配布先 |  | PCソフト設計仕様書 | 文書番号 |  | VK-P-XXXXXX | 1 | 0.33333
|  |  | 発行日 |  | 2020-07-20
|  |  | 発行元 |  | キヤノンアネルバ株式会社 受託装置部 制御設計
|  |  | 承認 | 藤井 | 査閲 | 作成 | 小嶋
１．概要
本資料はBOE12社向けPM分析ソフトの設計に適用する

## 改版履歴
版 | 日付 | 内容 | 氏名
1 | 2020-06-03 | 新規作成 | 小嶋
| 2020-07-20 | DR指摘を反映 | 小嶋
VK-P-XXXXXX
文書番号
1 版
2/3

## 概要
|  | 文書番号 | VK-P-XXXXXX | 1 | 3/3
１．概要
ブロック別もしくはチャンバ別に変動は時間・日・月で変動が分かるシステムを提供する。
項目は電力・PCW・CDA・ガス・チラーとする。
収集するデータはデータベースで管理を行う。
ソフトはデータをデータベースに蓄積するソフトとデータベースの情報を表示するソフトの下記2つのソフトで実現させる。
①EQUtilityLogger ⇒ AVAL経由でデータ収集しデータベースに保存するソフト（管理モニタPCにインストールする）
②EQUtilityViewer ⇒ データベース保存されているデータを表示するソフト（管理モニタPCにインストールする）
２．動作環境
本ソフトは管理モニタPCにインストールし動作する。
管理モニタPCのスペックは以下となる（予定）。
■ハード
・Windows10（64bit）
・メモリ32G
・Cドライブ：SSD
・Dドライブ：SSD
・MELSECボード（1ボード）
・LANボード（2ボード）
・AVAL DATA APX-741ボード
■ソフト
・Microsoft .NET Framework4.5
・MELSEC
・apx741
３．ネットワーク構成
本ソフトが動作する管理モニタPCのネットワーク構成は以下のようになる。
本ソフトは各ブロックからAVAL経由でPLCからのデータを受信し動作する。

## 詳細設計（EQUtilityLogger）
|  | 文書番号 | VK-P-XXXXXX | 1 | 3/3
４．詳細設計
ソフト概要
本ソフトは各BlockからAVAL通信でPLCから信号を受信し、データベースにデータを保存するソフトとなる
インストール先
本ソフトはモニタPCの下記フォルダに実行ファイルおよび設定ファイルを格納する
D:\Program Files\TOKKI\EQUtilityLogger
ログ保存先
本ソフトのデータログの保存先は管理モニタPCの下記フォルダとする
D:\Tokki\EQUtilityLogger
ネットワーク
AVAL通信
※詳細は「概要」シートのネットワーク構成を参照
監視対象のCH
搬送室
有機室
金属室
プラズマ室
画面イメージ
データベース
System.Data.SQLite.Coreを使用する
関連PCIO
収集対象のデータは別紙参照（未定）
対応内容
下記の対応を行う
■ソフト起動時
①設定ファイルから以下の情報を取得してソフト起動を行う
・該当BlockのCH構成
・該当CH（処理室・有機室・金属室・プラズマ室）の参照PCIOオフセット値
・上記の情報が取得できない場合はエラー表示を行いソフト終了させる
■ソフト起動中
①AVAL経由で[関連PCIO]に記載した値を1秒周期で取得し、1分間分のデータを内部に蓄積する
②蓄積した1分間の分のデータをもとに下記データを算出しデータベースに登録する
・登録日時
・データ収集の開始・終了時間
・平均値
・最小値
| ・最大値 |  |  |  |  | DateTime | 日時（主キー）
| ・標準偏差 |  |  |  |  | StartTime | データ収集開始時間
| ③3ヶ月（90日）を超過したデータを削除する |  |  |  |  | EndTime | データ収集終了時間
| ※60分×24時間×90日＝129600件のレコードとなる |  |  |  |  | Item1_Ave | アイテム1の平均値
[6 empty] | Item1_Min | アイテム1の最小値
[6 empty] | Item1_Max | アイテム1の最大値
| ■UI表示 |  |  |  |  | Item1_Div | アイテム1の標準偏差
| UIには以下の情報を表示する |  |  |  |  | ・ | ・
| ・Statusランプ（赤/緑） ※何らかのトラブルでデータ収取ができていないときに赤点灯とする |  |  |  |  | ・ | ・
| ・Version情報 |  |  |  |  | ・ | ・
[6 empty] | ItemX_Ave | アイテムXの平均値
| UI上に[Backup]ボタンを用意する |  |  |  |  | ItemX_Min | アイテムXの最小値
| 本ボタンを押下することで現在のデータベースのバックアップを取得する |  |  |  |  | ItemX_Max | アイテムXの最大値
[6 empty] | ItemX_Div | アイテムXの標準偏差
UI上に[Close]ボタンを用意する
ただし、通常時は非表示として画面上で「CTL+SHT+ALT+ダブルクリック」でCloseボタンを表示する
■データベース
テーブルはCH単位で管理する（テーブル名はEqUtility_Blk0_TR、EqUtility_Blk1_EV1AB、EqUtility_Blk3_3AB、・・・・）
列は以下のようにする

## 詳細設計（EQUtilityViewer）
|  |  | 文書番号 | VK-P-XXXXXX | 1 | 3/3
４．詳細設計
ソフト概要
本ソフトはデータベースからデータを取得してグラフ表示を行うソフトとなる
インストール先
本ソフトは管理モニタPCの下記フォルダに実行ファイルおよび設定ファイルを格納する。
D:\Program Files\TOKKI\EQUtilityViewer
ログ保存先
本ソフトのデータログの保存先は管理モニタPCの下記フォルダとする。
D:\Tokki\EQUtilityViewer
画面イメージ
データベース
System.Data.SQLite.Coreを使用する
対応内容
下記の対応を行う
■ソフト起動時
①設定ファイルから以下の情報を取得してソフト起動を行う
・装置のBlock構成およびBlockのCH構成
・データベースのパス情報
・上記の情報が取得できない場合はエラー表示を行いソフト終了させる
②データベースの読み込み
データベースが読み込めない場合はエラー表示を行いソフト終了させる
■UI表示
以下のユーザインタフェースを提供する
・左側にツリー構成で各Block・各CHで収集しているアイテムを表示する
グラフ表示したいアイテムを選択（クリック）することでグラフ表示する
選択されている（グラフ表示している）アイテムはフォーカス色を変化させる
・Show Range設定
グラフ表示する期間（開始・終了）を設定する
無効な期間（データベースに登録されている時間外）が設定された場合は警告を行う
・Importボタン
ボタン押下することでバックアップしているデータベースの読込みを行う
・Graphボタン
ボタン押下することでShow Rangeにて設定した期間でグラフを再表示する
・Closeボタン
ボタン押下することで本ソフトを終了する
・グラフ表示
選択されたアイテムの平均値、最小・最大値、標準偏差をグラフ表示する
| -平均値 | 線グラフ
| -最小・最大値 | 棒グラフ
| -標準偏差 | 線グラフ

## 収集対象データ一覧
TR
プラズマ
有機
金属